## Sheet1
制流
K=1 |  | 3V
标尺读数 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
X | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
理论值 | 0.001875 | 0.0017045 | 0.0015625 | 0.0014423 | 0.0013393 | 0.00125 | 0.0011719 | 0.0011029 | 0.0010417 | 0.00098684 | 0.0009375
实验值 | 0.0018 | 0.00168 | 0.0015 | 0.00139 | 0.00125 | 0.00115 | 0.0011 | 0.00101 | 0.00095 | 0.00091 | 0.00089
电表量程 | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA
最大误差 | 7.5e-05 | 2.4545e-05 | 6.25e-05 | 5.2308e-05 | 8.9286e-05 | 0.0001 | 7.1875e-05 | 9.2941e-05 | 9.1667e-05 | 7.6842e-05 | 4.75e-05
K=0.1 | bar: 0.1
标尺读数 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
X | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
理论值 | 0.01875 | 0.009375 | 0.00625 | 0.0046875 | 0.00375 | 0.003125 | 0.0026786 | 0.0023437 | 0.0020833 | 0.001875 | 0.0017045
实验值 | 0.0179 | 0.01 | 0.0062 | 0.0041 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0011
电表量程 | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA
最大误差 | 0.00085 | 0.000625 | 5e-05 | 0.0005875 | 0.00055 | 0.000225 | 0.00057857 | 0.00044375 | 0.00058333 | 0.000375 | 0.00060455
分压
K=2 | 0.1: 1.41V
标尺读数 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
X | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
理论值 | 0 | 0.13493 | 0.26111 | 0.38281 | 0.50357 | 0.62667 | 0.75536 | 0.89321 | 1.0444 | 1.2144 | 1.41
实验值 | 0 | 0.095 | 0.189 | 0.262 | 0.33 | 0.41 | 0.505 | 0.649 | 0.831 | 1.1 | 1.412
电表量程 | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV
最大误差 | 0 | 0.039928 | 0.072111 | 0.12081 | 0.17357 | 0.21667 | 0.25036 | 0.24421 | 0.21344 | 0.11435 | 0.002
K=0.1 | 0.1: 1.40V
标尺读数 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
X | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
理论值 | 0 | 0.073684 | 0.10769 | 0.13548 | 0.16471 | 0.2 | 0.24706 | 0.31613 | 0.43077 | 0.66316 | 1.4
实验值 | 0 | 0.061 | 0.09 | 0.11 | 0.135 | 0.161 | 0.209 | 0.275 | 0.395 | 0.68 | 1.41
电表量程 | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV | 1500mV
最大误差 | 0 | 0.012684 | 0.017692 | 0.025484 | 0.029706 | 0.039 | 0.038059 | 0.041129 | 0.035769 | 0.016842 | 0.01

## Sheet2
制流
K=1 |  |  | K=0.1
X | 理论值 | 实验值 | X | 理论值 | 实验值
0 | 0.001875 | 0.0018 | 0 | 0.01875 | 0.0179
0.1 | 0.0017045 | 0.00168 | 0.1 | 0.009375 | 0.01
0.2 | 0.0015625 | 0.0015 | 0.2 | 0.00625 | 0.0062
0.3 | 0.0014423 | 0.00139 | 0.3 | 0.0046875 | 0.0041
0.4 | 0.0013393 | 0.00125 | 0.4 | 0.00375 | 0.0032
0.5 | 0.00125 | 0.00115 | 0.5 | 0.003125 | 0.0029
0.6 | 0.0011719 | 0.0011 | 0.6 | 0.0026786 | 0.0021
0.7 | 0.0011029 | 0.00101 | 0.7 | 0.0023437 | 0.0019
0.8 | 0.0010417 | 0.00095 | 0.8 | 0.0020833 | 0.0015
0.9 | 0.00098684 | 0.00091 | 0.9 | 0.001875 | 0.0015
1 | 0.0009375 | 0.00089 | 1 | 0.0017045 | 0.0011
分压
K=2 |  |  | K=0.1
X | 理论值 | 实验值 | X | 理论值 | 实验值
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 0.13493 | 0.095 | 0.1 | 0.073684 | 0.061
0.2 | 0.26111 | 0.189 | 0.2 | 0.10769 | 0.09
0.3 | 0.38281 | 0.262 | 0.3 | 0.13548 | 0.11
0.4 | 0.50357 | 0.33 | 0.4 | 0.16471 | 0.135
0.5 | 0.62667 | 0.41 | 0.5 | 0.2 | 0.161
0.6 | 0.75536 | 0.505 | 0.6 | 0.24706 | 0.209
0.7 | 0.89321 | 0.649 | 0.7 | 0.31613 | 0.275
0.8 | 1.0444 | 0.831 | 0.8 | 0.43077 | 0.395
0.9 | 1.2144 | 1.1 | 0.9 | 0.66316 | 0.68
1 | 1.41 | 1.412 | 1 | 1.4 | 1.41